## 修改明细
基地 | 聚合名称 | 采集点编码 | 变更类型 | 变更字段 | 旧值 | 新值 | 更新人 | 更新时间
东台基地 | 引出线抚平1YXYP091-耗电 | DT-003-ZJ-61-222-0011#AE0001-FV | 修改 | 校验状态 | 数据不一致 | 通过 | 1.8362e+18 | 2025-11-24 14:26:58

## 新增记录
基地 | 聚合名称 | 采集点编码 | 聚合分类 | 聚合维度 | 聚合名称_编码 | 描述 | 辅助列1 | 辅助列2 | 辅助列3 | 工段 | 设备名称 | 设备子类型 | 聚合分类(能介)ID | 采集点名称 | 数据源名称 | 采集点ID | 设备ID | 车间 | 车间代码 | 设备编码 | 校验状态 | 一般属性 | 业务属性 | 采集点分类 | 设备类型 | 设备属性（生产/厂务） | 服务名称 | 服务编码 | 服务是否启用 | 统计类型 | 计算方式 | 接口名称 | 接口编码 | 接口类型 | 接口URL | 接口服务对象 | 接口topic | 聚合编码 | 应用方 | 数据源数量 | 设备数量 | 采集点数量 | 聚合是否启用 | 工序 | 创建人 | 更新人 | 创建时间 | 更新时间 | 数据来源
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空分系统-制氮系统#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0004#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_50#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH13 空分装置多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH13 空分装置 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99399 | 14618 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0004 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空分系统-制氮系统#耗电 | 7#3_028_50#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000118 | 能源管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0001#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.53 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH10 #2空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH10 #2空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99396 | 14615 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0001 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_028_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000115 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0002#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.53 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH11 #4空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH11 #4空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99397 | 14616 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0002 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_028_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000115 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0003#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.53 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH12 #6空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH12 #6空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99398 | 14617 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0003 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_028_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000115 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0005#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.53 |  |  | 多工段 | 105配电室 1054NH10 #1空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1054NH10 #1空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99401 | 14620 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0005 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_028_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000115 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0006#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.53 |  |  | 多工段 | 105配电室 1054NH11 #3空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1054NH11 #3空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99402 | 14621 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0006 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_028_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000115 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0007#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.53 |  |  | 多工段 | 105配电室 1054NH12 #5空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1054NH12 #5空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99403 | 14622 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0007 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_028_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000115 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0008#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH7 1＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH7 1＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99405 | 14624 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0008 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0009#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH8 3＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH8 3＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99406 | 14625 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0009 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0010#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH9 5＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH9 5＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99407 | 14626 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0010 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0011#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH10 7＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH10 7＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99408 | 14627 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0011 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0012#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH11 1＃热回收中温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH11 1＃热回收中温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99409 | 14628 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0012 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0013#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH12 3＃热回收中温冷水多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH12 3＃热回收中温冷水 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99410 | 14629 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0013 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0014#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH13 5＃热回收中温冷水多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH13 5＃热回收中温冷水 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99411 | 14630 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0014 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0015#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH14 1＃中温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH14 1＃中温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99412 | 14631 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0015 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0016#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH7 2＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH7 2＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99414 | 14633 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0016 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0017#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH8 4＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH8 4＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99415 | 14634 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0017 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0018#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.8 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH9 6＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH9 6＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99416 | 14635 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0018 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0019#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH10 2＃热回收中温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH10 2＃热回收中温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99417 | 14636 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0019 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0020#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH11 4＃热回收中温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH11 4＃热回收中温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99418 | 14637 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0020 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0021#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH12 6＃热回收中温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH12 6＃热回收中温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99419 | 14638 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0021 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0022#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_028_33#Sum | 2025.12.2新增 | 1 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH13 2＃中温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH13 2＃中温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99420 | 14639 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0022 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_028_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000117 | 能源管理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0008#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH7 1＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH7 1＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99405 | 14624 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0008 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0009#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH8 3＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH8 3＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99406 | 14625 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0009 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0010#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH9 5＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH9 5＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99407 | 14626 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0010 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0011#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1055NH10 7＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1055NH10 7＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99408 | 14627 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0011 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0016#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH7 2＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH7 2＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99414 | 14633 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0016 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0017#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH8 4＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH8 4＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99415 | 14634 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0017 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0018#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_33#Sum | 2025.12.2新增 | 0.2 |  |  | 多工段 | 105配电室 1056NH9 6＃低温冷水机组多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1056NH9 6＃低温冷水机组 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99416 | 14635 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0018 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 7#3_029_33#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000114 | 能源管理 | 1 | 7 | 7 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0001#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.47 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH10 #2空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH10 #2空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99396 | 14615 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0001 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_029_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000116 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0002#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.47 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH11 #4空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH11 #4空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99397 | 14616 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0002 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_029_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000116 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0003#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.47 |  |  | 多工段 | 105配电室 1053NH12 #6空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1053NH12 #6空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99398 | 14617 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0003 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_029_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000116 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0005#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.47 |  |  | 多工段 | 105配电室 1054NH10 #1空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1054NH10 #1空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99401 | 14620 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0005 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_029_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000116 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0006#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.47 |  |  | 多工段 | 105配电室 1054NH11 #3空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1054NH11 #3空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99402 | 14621 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0006 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_029_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000116 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | QJ-032-ZZ-01-LS-0007#AE0001-FV | 耗电 | 车间-子系统 | 7#3_029_40#Sum | 2025.12.2新增 | 0.47 |  |  | 多工段 | 105配电室 1054NH12 #5空压机多功能电表 | 负荷开关柜 |  | 1054NH12 #5空压机 正向有功电能(kWh) | 三期电力监控系统105配电室网关 | 99403 | 14622 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-LS-0007 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 7#3_029_40#Sum | 1 | 02 | 0 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000116 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-12-02 15:03:55 | 2025-12-02 15:12:09 | 曲靖

## 删除记录
基地 | 聚合名称 | 采集点编码 | 聚合分类 | 聚合维度 | 聚合名称_编码 | 描述 | 辅助列1 | 辅助列2 | 辅助列3 | 工段 | 设备名称 | 设备子类型 | 聚合分类(能介)ID | 采集点名称 | 数据源名称 | 采集点ID | 设备ID | 车间 | 车间代码 | 设备编码 | 校验状态 | 一般属性 | 业务属性 | 采集点分类 | 设备类型 | 设备属性（生产/厂务） | 服务名称 | 服务编码 | 服务是否启用 | 统计类型 | 计算方式 | 接口名称 | 接口编码 | 接口类型 | 接口URL | 接口服务对象 | 接口topic | 聚合编码 | 应用方 | 数据源数量 | 设备数量 | 采集点数量 | 聚合是否启用 | 工序 | 创建人 | 更新人 | 创建时间 | 更新时间 | 数据来源
曲靖基地 | 西区正膜主机A18（QJJAKJ12021565）#耗电 | QJ-028-DC-52-173-0032#AE0003-FV | 耗电 | 设备 | 7#3_028_21#325#Sum | 2025.09.13补充 |  |  |  | 电池工段 | 西区正膜主机A18（QJJAKJ12021565） | 正膜主机 |  | 西区正膜主机A18#电能总耗电量 | 西区正膜主机A18 | 3332 | 325 | 三厂（三期）-电池一期车间（101） | 28 | QJ-028-DC-52-173-0032 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 正膜主机 | 1 | 西区正膜主机A18（QJJAKJ12021565）#耗电 | 7#3_028_21#325#Sum | 1 | 02 | 0 | 能耗统计-设备能耗统计 | 能耗统计-设备能耗统计 | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_equipment_hourly | QJ-EMS-AE-E-NS-NS-000002851 | 能源管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 正膜 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-13 16:34:52 | 2025-11-24 14:38:43 | 曲靖