## 修改明细
基地 | 聚合名称 | 采集点ID | 变更类型 | 变更字段 | 旧值 | 新值 | 更新人 | 更新时间
合肥基地 | 接线盒打胶安装机6JZ10001-耗电 | 22338 | 修改 | 校验状态 | 数据不一致 | 通过 | 1.8362e+18 | 2025-12-05 11:21:37
合肥基地 | 分档机2FD1001-耗电 | 5226 | 修改 | 校验状态 | 数据不一致 | 通过 | 1.8362e+18 | 2025-12-05 11:21:37
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 设备数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:37:24 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 设备数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:34:24 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 设备数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:37:24 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 设备数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:34:24 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 设备数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:37:24 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:37:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 设备数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 6 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:34:24 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:34:24
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 99398 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 99396 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 99402 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 99403 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 99401 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空压机系统-空压机#耗电 | 99397 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99415 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99405 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99414 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99406 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99408 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99407 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冰机#耗电 | 99416 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-空分系统-制氮系统#耗电 | 99399 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19930 | 修改 | 设备数量 | 3 | 4 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19930 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 4 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19930 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19930 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:39:14 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19964 | 修改 | 设备数量 | 3 | 4 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19964 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 4 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19964 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19964 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:39:14 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19956 | 修改 | 设备数量 | 3 | 4 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19956 | 修改 | 采集点数量 | 3 | 4 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19956 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19956 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:39:14 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:39:14
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99420 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99411 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99415 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99409 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99405 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99414 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99406 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99408 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99407 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99412 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99416 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99417 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99410 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99418 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）冰机系统-冰机#耗电 | 99419 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 99398 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19995 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19995 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19995 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19995 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19931 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19931 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19931 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19931 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 99396 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19932 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19932 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19932 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19932 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 99402 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19963 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19963 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19963 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19963 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 99403 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19962 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19962 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19962 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19962 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19961 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19961 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19961 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19961 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 99401 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19939 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19939 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19939 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19939 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-空压机#耗电 | 99397 | 修改 | 计算方式 | 0 | 17 | 1.8938e+18 | 2025-12-05 11:16:23
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19994 | 修改 | 设备数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19994 | 修改 | 采集点数量 | 9 | 8 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19994 | 修改 | 更新人 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19994 | 修改 | 更新时间 | 2025-12-05 11:16:23 | 2025-12-08 16:28:06 | 1.9222e+18 | 2025-12-08 16:28:06

## 新增记录
基地 | 聚合名称 | 采集点ID | 聚合分类 | 聚合维度 | 聚合名称_编码 | 描述 | 辅助列1 | 辅助列2 | 辅助列3 | 工段 | 设备名称 | 设备子类型 | 聚合分类(能介)ID | 采集点名称 | 数据源名称 | 采集点编码 | 设备ID | 车间 | 车间代码 | 设备编码 | 校验状态 | 一般属性 | 业务属性 | 采集点分类 | 设备类型 | 设备属性（生产/厂务） | 服务名称 | 服务编码 | 服务是否启用 | 统计类型 | 计算方式 | 接口名称 | 接口编码 | 接口类型 | 接口URL | 接口服务对象 | 接口topic | 聚合编码 | 应用方 | 数据源数量 | 设备数量 | 采集点数量 | 聚合是否启用 | 工序 | 创建人 | 更新人 | 创建时间 | 更新时间 | 数据来源
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19767 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_028_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.28 |  |  | 多工段 | 105MCC208多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT23c-105MCC208-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0096#AE0001-FV | 4540 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0096 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_028_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000097 | 能源管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19814 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_028_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.28 |  |  | 多工段 | 105MCC203多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT26b-105MCC203-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0143#AE0001-FV | 4587 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0143 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_028_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000097 | 能源管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19815 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_028_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.28 |  |  | 多工段 | 105MCC204多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT26c-105MCC204-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0144#AE0001-FV | 4588 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0144 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_028_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000097 | 能源管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19767 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.07 |  |  | 多工段 | 105MCC208多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT23c-105MCC208-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0096#AE0001-FV | 4540 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0096 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_029_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000056 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:34:24 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19814 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.07 |  |  | 多工段 | 105MCC203多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT26b-105MCC203-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0143#AE0001-FV | 4587 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0143 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_029_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000056 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:34:24 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19815 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.07 |  |  | 多工段 | 105MCC204多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT26c-105MCC204-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0144#AE0001-FV | 4588 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0144 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_029_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000056 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:34:24 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却泵#耗电 | 19747 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_35#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.33 |  |  | 多工段 | MCH-CHP01多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT16a-FRC-CDP02-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0076#AE0001-FV | 4520 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0076 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却泵#耗电 | 7#3_029_35#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000065 | 能源管理 | 1 | 19 | 19 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却泵#耗电 | 19803 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_35#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.33 |  |  | 多工段 | MCH-CHP06多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT37a-MCH-CDP06-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0132#AE0001-FV | 4576 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0132 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却泵#耗电 | 7#3_029_35#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000065 | 能源管理 | 1 | 19 | 19 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却泵#耗电 | 19804 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_35#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.33 |  |  | 多工段 | MCH-CHP07主多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT37b-MCH-CDP07-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0133#AE0001-FV | 4577 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0133 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷却泵#耗电 | 7#3_029_35#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000065 | 能源管理 | 1 | 19 | 19 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 19984 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_47#Sum | 2025.9.17替换为此版本 |  |  |  | 组件工段 | 104ATS204主电多功能表 | 电力仪表 | 7 | 1046AT5E-104ATS204-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-031-ZJ-01-JQ-0060#AE0001-FV | 4757 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-配电室 | 31 | QJ-031-ZJ-01-JQ-0060 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-净化塔系统-排风#耗电 | 7#3_029_47#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000069 | 能源管理 | 1 | 4 | 4 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:39:14 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19767 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_43#Sum | 2025.9.17替换为此版本，缺采集点，数据异常 | 0.29 |  |  | 多工段 | 105MCC208多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT23c-105MCC208-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0096#AE0001-FV | 4540 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0096 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_029_43#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000044 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:37:24 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19814 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_43#Sum | 2025.9.17替换为此版本，缺采集点，数据异常 | 0.29 |  |  | 多工段 | 105MCC203多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT26b-105MCC203-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0143#AE0001-FV | 4587 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0143 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_029_43#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000044 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:37:24 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 19815 | 有功电度 | 车间-子系统 | 7#3_029_43#Sum | 2025.9.17替换为此版本，缺采集点，数据异常 | 0.29 |  |  | 多工段 | 105MCC204多功能表 | 电力仪表 | 7 | 105NAT26c-105MCC204-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0144#AE0001-FV | 4588 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0144 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-空压机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_029_43#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000044 | 能源管理 | 1 | 6 | 6 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.9222e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-08 16:37:24 | 曲靖

## 删除记录
基地 | 聚合名称 | 采集点ID | 聚合分类 | 聚合维度 | 工段 | 设备名称 | 设备子类型 | 聚合名称_编码 | 描述 | 辅助列1 | 辅助列2 | 辅助列3 | 聚合分类(能介)ID | 采集点名称 | 数据源名称 | 采集点编码 | 设备ID | 车间 | 车间代码 | 设备编码 | 校验状态 | 一般属性 | 业务属性 | 采集点分类 | 设备类型 | 设备属性（生产/厂务） | 服务名称 | 服务编码 | 服务是否启用 | 统计类型 | 计算方式 | 接口名称 | 接口编码 | 接口类型 | 接口URL | 接口服务对象 | 接口topic | 聚合编码 | 应用方 | 数据源数量 | 设备数量 | 采集点数量 | 聚合是否启用 | 工序 | 创建人 | 更新人 | 创建时间 | 更新时间 | 数据来源
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 19803 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | MCH-CHP06多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_34#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.67 |  |  | 7 | 105NAT37a-MCH-CDP06-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0132#AE0001-FV | 4576 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0132 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 7#3_028_34#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000068 | 能源管理 | 1 | 17 | 17 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 19804 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | MCH-CHP07主多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_34#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.67 |  |  | 7 | 105NAT37b-MCH-CDP07-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0133#AE0001-FV | 4577 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0133 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 7#3_028_34#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000068 | 能源管理 | 1 | 17 | 17 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19892 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | 105MCC205冷却塔多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.36 |  |  | 7 | 105NAT64a-105MCC205冷却塔-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0221#AE0001-FV | 4665 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0221 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_028_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000097 | 能源管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19893 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | 105MCC206冷却塔多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.36 |  |  | 7 | 105NAT64b-105MCC206冷却塔-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0222#AE0001-FV | 4666 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0222 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_028_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000097 | 能源管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 19894 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | 105MCC207冷却塔多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_36#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.36 |  |  | 7 | 105NAT64c-105MCC207冷却塔-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0223#AE0001-FV | 4667 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0223 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-冷却塔#耗电 | 7#3_028_36#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000097 | 能源管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19183 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHL105多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT115a-101ACHL105-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0080#AE0001-FV | 3958 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0080 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19251 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHL104多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT105b-101ACHL104-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0148#AE0001-FV | 4026 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0148 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19278 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHL102多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT25C-101ACHL102-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0175#AE0001-FV | 4053 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0175 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19328 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHL101多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT33A-101ACHL101-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0225#AE0001-FV | 4103 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0225 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19329 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ARHL101多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT33B-101ARHL101-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0226#AE0001-FV | 4104 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0226 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19459 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101NAT256c备用多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT256c-备用-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0355#AE0001-FV | 4233 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0355 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19519 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHR101多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT325b-101ACHR101-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0415#AE0001-FV | 4293 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0415 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19636 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHR103多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT195c-101ACHR103-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0531#AE0001-FV | 4409 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0531 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19666 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHR105多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT186a-101ACHR105-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0561#AE0001-FV | 4439 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0561 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19670 | 有功电度 | 车间-子系统 | 电池工段 | 101ACHR104多功能表 | 电力仪表 | 7#3_028_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 101NAT185b-101ACHR104-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2410 | QJ-030-DC-01-JQ-0565#AE0001-FV | 4443 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 | 30 | QJ-030-DC-01-JQ-0565 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_028_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000096 | 能源管理 | 1 | 51 | 51 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 19747 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | MCH-CHP01多功能表 | 电力仪表 | 7#3_029_34#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.33 |  |  | 7 | 105NAT16a-FRC-CDP02-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0076#AE0001-FV | 4520 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0076 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 7#3_029_34#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000051 | 能源管理 | 1 | 17 | 17 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 19803 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | MCH-CHP06多功能表 | 电力仪表 | 7#3_029_34#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.33 |  |  | 7 | 105NAT37a-MCH-CDP06-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0132#AE0001-FV | 4576 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0132 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 7#3_029_34#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000051 | 能源管理 | 1 | 17 | 17 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 19804 | 有功电度 | 车间-子系统 | 多工段 | MCH-CHP07主多功能表 | 电力仪表 | 7#3_029_34#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 0.33 |  |  | 7 | 105NAT37b-MCH-CDP07-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0133#AE0001-FV | 4577 | 三厂（三期）-动力站-配电室 | 32 | QJ-032-ZZ-01-JQ-0133 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-冷冻泵#耗电 | 7#3_029_34#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000051 | 能源管理 | 1 | 17 | 17 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖
曲靖基地 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 19930 | 有功电度 | 车间-子系统 | 组件工段 | 104MCC209多功能表 | 电力仪表 | 7#3_029_37#Sum | 2025.9.17替换为此版本 | 1 |  |  | 7 | 1043AT4G-104MCC209-总有功电能2 | 三期电力监控系统远动装置-2411 | QJ-031-ZJ-01-JQ-0006#AE0001-FV | 4703 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-配电室 | 31 | QJ-031-ZJ-01-JQ-0006 | 通过 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 在线仪表 | 2 | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-冰机系统-空调箱#耗电 | 7#3_029_37#Sum | 1 | 02 | 17 | 厂务耗电（新） | 厂务耗电（新） | Kafka | 10.2.8.71:9092,10.2.8.72:9092,10.2.8.73:9092 | 能源 | consumption_bas_hourly | QJ-EMS-AE-S-NS-NS-000000052 | 能源管理 | 1 | 9 | 9 | 1 | 配电系统 | 1.8938e+18 | 1.8938e+18 | 2025-09-17 18:08:11 | 2025-12-05 11:16:23 | 曲靖